## Slide 1: Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας
Ενότητα 4 : Ένζυμα: Αλκαλική φωσφατάση
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας
Ενότητα 4: Ένζυμα: Αλκαλική φωσφατάση
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Καθηγητής
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Σκοπός της άσκησης
Μελέτη του ενζύμου της αλκαλικής φωσφατάσης ως προς την επίδραση που ασκείται στην ταχύτητα της αντίδρασης όταν μεταβάλλεται η συγκέντρωση του ενζύμου ενώ η συγκέντρωση του υποστρώματος παραμένει σταθερή, καθώς και της αναστολής του ενζύμου από EDTA. Επίσης, θα μελετήσουμε τη θερμική σταθερότητα του ενζύμου

## Slide 6: Χαρακτηριστικά του ενζύμου
Ανήκει στην κατηγορία των υδρολασών, δηλαδή, χρησιμοποιεί μόριο ύδατος για να διασπάσει έναν εστερικό δεσμό φωσφορικού οξέος.
Καταλύει την αντίδραση υδρόλυσης του παρα-νιτρο-φαινυλοφωσφορικού εστέρα (π-ΝΟ2-Φ-Ο-Ρi) σε βασικό pH για τη παραγωγή ιοντισμένης π-νιτροφαινόλης και φωσφορικού.
Το ιόν της π-νιτροφαινόλης (π-ΝΟ2-Φ-Ο- ) έχει κίτρινο χρώμα και απορροφά έντονα στα 405 nm (e405 = 18.8 x 103 M-1cm-1), πράγμα που είναι η βάση της παρακολούθησης της πορείας της αντίδρασης.

## Slide 7: Χαρακτηριστικά του ενζύμου
Το προϊόν που σχηματίζεται κατά την συγκεκριμένη ενζυμική αντίδραση (πάντα σε βασικό pH) είναι έγχρωμο με απορρόφηση στα 405 nm.
Το ένζυμο δεν βρίσκεται στους φυτικούς, αλλά στους ζωικούς οργανισμούς και σε μικροοργανισμούς. Το ένζυμο που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα προέρχεται από το λεπτό έντερο αγελάδας.
Λειτουργεί σε αλκαλικό pΗ (10,3) και έχει αρκετό εύρος βέλτιστης λειτουργίας (από pH 8 μέχρι 11!)
Είναι μεταλλοένζυμο με μεταλλικούς ενεργοποιητές τα Zn+2 και Mg+2.

## Slide 8: Σκεύη - Αντιδραστήρια
Ένζυμο (διάλυμα),
μικροσιφώνια 1-10 μL και σιφώνια 1 mL.
Υπόστρωμα (παρα-νιτρο-φωσφορικός εστέρας) σε ταμπλέτες
Ρυθμιστικό διάλυμα αιθυλενοδιαμίνης, pH = , 100 mL για όλα τα τμήματα. Προσοχή! Το διάλυμα αυτό είναι διαβρωτικό. Όλα τα διαλύματα ενζύμου θα είναι σε τέτοιο διάλυμα οπότε δεν σηκώνει ραθυμία!
EDTA, διάλυμα 1 Μ
Φασματοφωτόμετρο
Υδατόλουτρο
Μαγνητικοί αναδευτήρες/θερμαινόμενες πλάκες
Δοκιμαστικοί σωλήνες

## Slide 9: Πορεία εργασίας
Παρασκευή του υποστρώματος : Διάλυση μιας ταμπλέτας υποστρώματος σε 10 mL ρυθμιστικό διάλυμα.
Προσθήκη διαφόρων συγκεντρώσεων ενζύμου : 10 μL, 20 μL και 40 μL ενζύμου (ή κάποιων άλλων που θα σας υποδειχθούν). Μέτρηση της απορρόφησης στα 405 nm για τις διάφορες συγκεντρώσεις ανά 30 sec έως 8 min και καταγραφή των τιμών. Κατασκευή γραφικής παράστασης της απορρόφησης σε συνάρτηση με το χρόνο για τις τρεις συγκεντρώσεις (στο ίδιο σύστημα).

## Slide 10: Πορεία εργασίας
Προσθήκη διαλύματος EDTA 1Μ . Προσθέτουμε 1 μL, 5 μL και 25 μL σε τρία μικρά πλαστικά σωληνάκια Eppendorf και διάλυμα με ένζυμο (20 μL) και επώαση για 15’-20’.
Στη συνέχεια προστίθεται υπόστρωμα (1.5 mL/σωλήνα), αναδεύεται καλά το περιεχόμενο και γίνεται καταγραφή της απορρόφησης ανά 30 sec. σε τρεις διαφορετικούς δοκιμαστικούς σωλήνες, ο κάθε ένας από τους οποίους περιέχει ένζυμο.
Ένας τέταρτος σωλήνας περιέχει μόνο ίδια ποσότητα ενζύμου και ένας πέμπτος σωλήνας έχει υπόστρωμα χωρίς ένζυμο.
Για τον 4ο σωλήνα μπορείτε να πάρετε τα δεδομένα από συναδέλφους σας που χρησιμοποίησαν την ίδια ποσότητα ενζύμου.
Μετράμε σε όλους τους σωλήνες την εξέλιξη της ενζυμικής αντίδρασης. Και πάλι θα γίνει γραφική παράσταση της πορείας της αντίδρασης (Α405) ως συνάρτηση του χρόνου.

## Slide 11: Πορεία εργασίας
Μελέτη της σταθερότητας του ενζύμου. Προσθέτουμε ποσότητες ενζύμου (π.χ. 20 μL μαζί με 100 μL ρυθμιστικού διαλύματος χωρίς υπόστρωμα σε πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες του 1 mL.
Θα κάνουμε 4 δοκιμασίες σε θερμοκρασία δωματίου (~25oC), σε 37oC, 55oC και 90oC. Έχουμε υδατόλουτρα (για 37oC, και 55oC) και δοχείο ζέσεως των 100 mL στα οποία προσθέτουμε τους πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες.
Στο δοχείο ζέσεως προσθέτουμε νερό μέχρι ύψους 1,5 cm.
Περιμένουμε μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία την επιθυμητή τιμή και τότε προσθέτουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες με το ένζυμο.
Χρονομετρούμε για επώαση 10’ και στο τέλος αφήνουμε τους σωλήνες να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
Προσθέτουμε στη κυψελίδα 1,5 mL διαλύματος υποστρώματος και παρακολουθούμε την αντίδραση μετρώντας την απορροφητικότητα στα 405 nm.

## Slide 12: Βιβλιογραφία
1. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976, 72:248-254.
2. John Clark, Robert Switzer. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1992, 2η εκτύπωση, 2001.
3. ΙΓ Γεωργάτσου, Δ. Κυριακίδης, Τ. Γιουψάνης, κ.ά. Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη, 2004.
4. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczo, Lubert Stryer, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, 5η έκδοση, Α τόμος, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2004. Βλέπε και διαδικτυακό τόπο του βιβλίου www.whfreeman.com/Berg7e/.
5. Διαμαντίδη Γρ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, 3η έκδοση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2007/2010.
6. Campbell NA, Reece JB. Βιολογία, τόμος Ι. 8η έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2010.

## Slide 13: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
το Σημείωμα Αναφοράς
το Σημείωμα Αδειοδότησης
τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 14: Σημείωμα Αναφοράς
Παπαδόπουλος, Γ. Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας. Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Διαθέσιμο από:
http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG129/

## Slide 15: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 16
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Αντώνιος Σακελλάριος
Άρτα, 2015

## Slide 17: Τέλος Ενότητας
Ένζυμα: Αλκαλική φωσφατάση